## MOC
AULIX lighting s.r.o. | [5 empty] | tel.: + 420 241 402 565
Náměstí Na Sádkách 705 | [5 empty] | e-mail: info@aulix.cz
Dolní Břežany | [5 empty] | www.aulix.cz
252 41
AULIX - ceník ECO-DESIGN NEWS 2025 Slovensko
Uvedené ceny jsou maloobchodní a bez recyklačních poplatků. DPH 23%.
Platný od 1.1.2025
LED - elektrická výzbroj s LED technologií |  |  | Integrované LED zdroje jsou součástí ceny svítidla. Hodnoty světelných toků u LED svítidel odpovídají hodnotám světelných toků čipů.
EE - elektrická výzbroj pro nouzové nebo současně konvenční svícení |  |  | Ostatní světelné zdroje (zdroje pro patice E27, GU10,AR11 atp.) nejsou součástí ceny svítidla a objednávají se zvlášť, není-li u položky uvedeno výslovně, že obsahuje světelný zdroj.
DIM - elektrická výzbroj s elektronickým stmívatelným předřadníkem |  |  | Ve svítidlech jsou používány pouze značkové el. komponenty značek OSRAM, TRIDONIC, HELVAR atd.
EVG - elektrická výzbroj s elektronickým předřadníkem
Jak vytvořit objednací číslo v případě volby jiné povrchové úpravy:
obj.číslo produktu | povrch úprava | vzor mramor, štuk, kartáč.sádra nebo beton
86-1010-MH001
Základní barevné provedení: A - antracit, B - černá, S - silver, W - bílá, RALL na poptání.
Na listu MOŽNOSTI POVRCHOVÝCH ÚPRAV je uvedeno, která svítidla mohou být vyrobena v dekoru MRAMOR, ŠTUK, KARTÁČOVANÁ SÁDRA nebo BETON.
Příplatek za svítidla v úpravě MRAMOR je 50%, příplatek za svítidla v úpravě ŠTUK, KARTÁČOVANÁ SÁDRA a BETON je 30% (z ceny bez DPH).
Na listu KÓDOVÁNÍ POVRCHOVÝCH ÚPRAV je uveden systém označení objednacích čísel v daných povrchových úpravách.
Na listu VZORNÍK POVRCHOVÝCH ÚPRAV jsou zobrazeny ukázky povrchových úprav, vzorky MRAMORU jsou pak detailněji i na dalším listu.
POZOR - do svítidel MRAMOR nesmí být použita obyčejná nebo halogenová žárovka, pouze úsporný zdroj nebo LED!
Obrázek |  | Objednací kód | Název | Popis, výkon zdroje, typ zdroje, patice | MOC vč.DPH | MOC bez DPH
Stropní přisazené svítidlo
Materiál: AL s povrchovou úpravou, satinované PMMA, včetně integrovaného světelného LED zdroje
Rozměr: ø 160 x 500mm
|  | 86-7010-A-30 | KVO 500 | LED 23W/230V, 1375lm, 3000K | 369.3936 | 300.32
|  | 86-7010-A-40 | KVO 500 | LED 23W/230V, 1490lm, 4000K | 369.3936 | 300.32
|  | 86-7010-B-30 | KVO 500 | LED 23W/230V, 1375lm, 3000K | 369.3936 | 300.32
|  | 86-7010-B-40 | KVO 500 | LED 23W/230V, 1490lm, 4000K | 369.3936 | 300.32
|  | 86-7010-S-30 | KVO 500 | LED 23W/230V, 1375lm, 3000K | 369.3936 | 300.32
|  | 86-7010-S-40 | KVO 500 | LED 23W/230V, 1490lm, 4000K | 369.3936 | 300.32
|  | 86-7010-W-30 | KVO 500 | LED 23W/230V, 1375lm, 3000K | 369.3936 | 300.32
|  | 86-7010-W-40 | KVO 500 | LED 23W/230V, 1490lm, 4000K | 369.3936 | 300.32
0
|  |  | Materil: AL s povrchovou úpravou, satinované PMMA, včetně integrovaného světelného LED zdroje |  | 0
|  |  | Rozměr: ø 160 x 750mm |  | 0
0
|  | 86-7011-A-30 | KVO 750 | LED 23W/230V, 1375lm, 3000K | 407.2776 | 331.12
|  | 86-7011-A-40 | KVO 750 | LED 23W/230V, 1490lm, 4000K | 407.2776 | 331.12
|  | 86-7011-B-30 | KVO 750 | LED 23W/230V, 1375lm, 3000K | 407.2776 | 331.12
|  | 86-7011-B-40 | KVO 750 | LED 23W/230V, 1490lm, 4000K | 407.2776 | 331.12
|  | 86-7011-S-30 | KVO 750 | LED 23W/230V, 1375lm, 3000K | 407.2776 | 331.12
|  | 86-7011-S-40 | KVO 750 | LED 23W/230V, 1490lm, 4000K | 407.2776 | 331.12
|  | 86-7011-W-30 | KVO 750 | LED 23W/230V, 1375lm, 3000K | 407.2776 | 331.12
|  | 86-7011-W-40 | KVO 750 | LED 23W/230V, 1490lm, 4000K | 407.2776 | 331.12
0
|  |  | Materil: AL s povrchovou úpravou, satinované PMMA, včetně integrovaného světelného LED zdroje |  | 0
|  |  | Rozměr: ø 160 x 1000mm |  | 0
0
|  | 86-7012-A-30 | KVO 1000 | LED 23W/230V, 1375lm, 3000K | 444.9156 | 361.72
|  | 86-7012-A-40 | KVO 1000 | LED 23W/230V, 1490lm, 4000K | 444.9156 | 361.72
|  | 86-7012-B-30 | KVO 1000 | LED 23W/230V, 1375lm, 3000K | 444.9156 | 361.72
|  | 86-7012-B-40 | KVO 1000 | LED 23W/230V, 1490lm, 4000K | 444.9156 | 361.72
|  | 86-7012-S-30 | KVO 1000 | LED 23W/230V, 1375lm, 3000K | 444.9156 | 361.72
|  | 86-7012-S-40 | KVO 1000 | LED 23W/230V, 1490lm, 4000K | 444.9156 | 361.72
|  | 86-7011-W-30 | KVO 1000 | LED 23W/230V, 1375lm, 3000K | 444.9156 | 361.72
|  | 86-7011-W-40 | KVO 1000 | LED 23W/230V, 1490lm, 4000K | 444.9156 | 361.72
0
|  |  | Materiál: AL s povrchovou úpravou |  | 0
|  |  | Rozměr: ø 160 x 500mm |  | 0
|  |  | Z důvodu rozměru doporučujeme zdroj AR111 PHILIPS |  | 0
|  | 86-7013-A | KVA 500 | max. 15W LED AR111/230V | 287.4756 | 233.72
|  | 86-7013-B | KVA 500 | max. 15W LED AR111/230V | 287.4756 | 233.72
|  | 86-7013-S | KVA 500 | max. 15W LED AR111/230V | 287.4756 | 233.72
|  | 86-7013-W | KVA 500 | max. 15W LED AR111/230V | 287.4756 | 233.72
0
|  |  | Materil: AL s povrchovou úpravou |  | 0
|  |  | Rozměr: ø 160 x 750mm |  | 0
|  |  | Z důvodu rozměru doporučujeme zdroj AR111 PHILIPS |  | 0
|  | 86-7014-A | KVA 750 | max. 15W LED AR111/230V | 325.1136 | 264.32
|  | 86-7014-B | KVA 750 | max. 15W LED AR111/230V | 325.1136 | 264.32
|  | 86-7014-S | KVA 750 | max. 15W LED AR111/230V | 325.1136 | 264.32
|  | 86-7014-W | KVA 750 | max. 15W LED AR111/230V | 325.1136 | 264.32
0
|  |  | Materil: AL s povrchovou úpravou |  | 0
|  |  | Rozměr: ø 160 x 1000mm |  | 0
|  |  | Z důvodu rozměru doporučujeme zdroj AR111 PHILIPS |  | 0
|  | 86-7015-A | KVA 1000 | max. 15W LED AR111/230V | 362.9976 | 295.12
|  | 86-7015-B | KVA 1000 | max. 15W LED AR111/230V | 362.9976 | 295.12
|  | 86-7015-S | KVA 1000 | max. 15W LED AR111/230V | 362.9976 | 295.12
|  | 86-7015-W | KVA 1000 | max. 15W LED AR111/230V | 362.9976 | 295.12
0
|  |  | Stropní přisazené svítidlo včetně integrovaného světelného LED zdroje |  | 0
|  |  | Materiál: AL s povrchovou úpravou |  | 0
|  |  | Rozměr: d 600 mm, v 153mm |  | 0
|  | 86-7020-A-30 | KU 600 | LED 20W, 350mA, 3242Im, DIM, 3000K | 415.74 | 338
|  | 86-7020-A-40 | KU 600 | LED 20W, 350mA, 3388Im, DIM, 4000K | 415.74 | 338
|  | 86-7020-B-30 | KU 600 | LED 20W, 350mA, 3242Im, DIM, 3000K | 415.74 | 338
|  | 86-7020-B-40 | KU 600 | LED 20W, 350mA, 3388Im, DIM, 4000K | 415.74 | 338
|  | 86-7020-S-30 | KU 600 | LED 20W, 350mA, 3242Im, DIM, 3000K | 415.74 | 338
|  | 86-7020-S-40 | KU 600 | LED 20W, 350mA, 3388Im, DIM, 4000K | 415.74 | 338
|  | 86-7020-W-30 | KU 600 | LED 20W, 350mA, 3242Im, DIM, 3000K | 415.74 | 338
|  | 86-7020-W-40 | KU 600 | LED 20W, 350mA, 3388Im, DIM, 4000K | 415.74 | 338
0
|  |  | Materiál: AL s povrchovou úpravou |  | 0
|  |  | Rozměr: d 880mm, v 153mm |  | 0
|  | 86-7024-A-30 | KU 880 | LED 30W, 350mA, 4863Im, DIM, 3000K | 507.744 | 412.8
|  | 86-7024-A-40 | KU 880 | LED 30W, 350mA, 5081Im, DIM, 4000K | 507.744 | 412.8
|  | 86-7024-B-30 | KU 880 | LED 30W, 350mA, 4863Im, DIM, 3000K | 507.744 | 412.8
|  | 86-7024-B-40 | KU 880 | LED 30W, 350mA, 5081Im, DIM, 4000K | 507.744 | 412.8
|  | 86-7024-S-30 | KU 880 | LED 30W, 350mA, 4863Im, DIM, 3000K | 507.744 | 412.8
|  | 86-7024-S-40 | KU 880 | LED 30W, 350mA, 5081Im, DIM, 4000K | 507.744 | 412.8
|  | 86-7024-W-30 | KU 880 | LED 30W, 350mA, 4863Im, DIM, 3000K | 507.744 | 412.8
|  | 86-7024-W-40 | KU 880 | LED 30W, 350mA, 5081Im, DIM, 4000K | 507.744 | 412.8
0
0
|  |  | Materiál: AL s povrchovou úpravou |  | 0
|  |  | Rozměr: d 1160mm, v 153mm |  | 0
|  | 86-7028-A-30 | KU 1160 | LED 41W, 350mA, 6484Im, DIM, 3000K | 572.196 | 465.2
|  | 86-7028-A-40 | KU 1160 | LED 41W, 350mA, 6776Im, DIM, 4000K | 572.196 | 465.2
|  | 86-7028-B-30 | KU 1160 | LED 41W, 350mA, 6484Im, DIM, 3000K | 572.196 | 465.2
|  | 86-7028-B-40 | KU 1160 | LED 41W, 350mA, 6776Im, DIM, 4000K | 572.196 | 465.2
|  | 86-7028-S-30 | KU 1160 | LED 41W, 350mA, 6484Im, DIM, 3000K | 572.196 | 465.2
|  | 86-7028-S-40 | KU 1160 | LED 41W, 350mA, 6776Im, DIM, 4000K | 572.196 | 465.2
|  | 86-7028-W-30 | KU 1160 | LED 41W, 350mA, 6484Im, DIM, 3000K | 572.196 | 465.2
|  | 86-7028-W-40 | KU 1160 | LED 41W, 350mA, 6776Im, DIM, 4000K | 572.196 | 465.2
0
0
|  |  | Materiál: AL s povrchovou úpravou |  | 0
|  |  | Rozměr: d 1440mm, v 153mm |  | 0
|  | 86-7032-A-30 | KU 1440 | LED 51W, 350mA, 8105Im, DIM, 3000K | 641.814 | 521.8
|  | 86-7032-A-40 | KU 1440 | LED 51W, 350mA, 8470Im, DIM, 4000K | 641.814 | 521.8
|  | 86-7032-B-30 | KU 1440 | LED 51W, 350mA, 8105Im, DIM, 3000K | 641.814 | 521.8
|  | 86-7032-B-40 | KU 1440 | LED 51W, 350mA, 8470Im, DIM, 4000K | 641.814 | 521.8
|  | 86-7032-S-30 | KU 1440 | LED 51W, 350mA, 8105Im, DIM, 3000K | 641.814 | 521.8
|  | 86-7032-S-40 | KU 1440 | LED 51W, 350mA, 8470Im, DIM, 4000K | 641.814 | 521.8
|  | 86-7032-W-30 | KU 1440 | LED 51W, 350mA, 8105Im, DIM, 3000K | 641.814 | 521.8
|  | 86-7032-W-40 | KU 1440 | LED 51W, 350mA, 8470Im, DIM, 4000K | 641.814 | 521.8
0
0
0
|  |  | Materiál: AL s povrchovou úpravou |  | 0
|  |  | Rozměr: d 1720mm, v 153mm |  | 0
|  | 86-7036-A-30 | KU 1720 | LED 61W, 350mA, 9726Im, DIM, 3000K | 713.892 | 580.4
|  | 86-7036-A-40 | KU 1720 | LED 61W, 350mA, 10164Im, DIM, 4000K | 713.892 | 580.4
|  | 86-7036-B-30 | KU 1720 | LED 61W, 350mA, 9726Im, DIM, 3000K | 713.892 | 580.4
|  | 86-7036-B-40 | KU 1720 | LED 61W, 350mA, 10164Im, DIM, 4000K | 713.892 | 580.4
|  | 86-7036-S-30 | KU 1720 | LED 61W, 350mA, 9726Im, DIM, 3000K | 713.892 | 580.4
|  | 86-7036-S-40 | KU 1720 | LED 61W, 350mA, 10164Im, DIM, 4000K | 713.892 | 580.4
|  | 86-7036-W-30 | KU 1720 | LED 61W, 350mA, 9726Im, DIM, 3000K | 713.892 | 580.4
|  | 86-7036-W-40 | KU 1720 | LED 61W, 350mA, 10164Im, DIM, 4000K | 713.892 | 580.4
0
0
|  |  | Materiál: AL s povrchovou úpravou |  | 0
|  |  | Rozměr: d 2000 mm, v 153mm |  | 0
|  | 86-7040-A-30 | KU 2000 | LED 71W, 350mA, 11347Im, DIM, 3000K | 788.0856 | 640.72
|  | 86-7040-A-40 | KU 2000 | LED 71W, 350mA, 11858Im, DIM, 4000K | 788.0856 | 640.72
|  | 86-7040-B-30 | KU 2000 | LED 71W, 350mA, 11347Im, DIM, 3000K | 788.0856 | 640.72
|  | 86-7040-B-40 | KU 2000 | LED 71W, 350mA, 11858Im, DIM, 4000K | 788.0856 | 640.72
|  | 86-7040-S-30 | KU 2000 | LED 71W, 350mA, 11347Im, DIM, 3000K | 788.0856 | 640.72
|  | 86-7040-S-40 | KU 2000 | LED 71W, 350mA, 11858Im, DIM, 4000K | 788.0856 | 640.72
|  | 86-7040-W-30 | KU 2000 | LED 71W, 350mA, 11347Im, DIM, 3000K | 788.0856 | 640.72
|  | 86-7040-W-40 | KU 2000 | LED 71W, 350mA, 11858Im, DIM, 4000K | 788.0856 | 640.72
0
0
|  |  | Materiál: AL s povrchovou úpravou |  | 0
|  |  | Rozměr: d 2280mm, v 153mm |  | 0
|  | 86-7044-A-30 | KU 2280 | LED 82W, 350mA, 12968Im, DIM, 3000K | 996.2016 | 809.92
|  | 86-7044-A-40 | KU 2280 | LED 82W, 350mA, 13552Im, DIM, 4000K | 996.2016 | 809.92
|  | 86-7044-B-30 | KU 2280 | LED 82W, 350mA, 12968Im, DIM, 3000K | 996.2016 | 809.92
|  | 86-7044-B-40 | KU 2280 | LED 82W, 350mA, 13552Im, DIM, 4000K | 996.2016 | 809.92
|  | 86-7044-S-30 | KU 2280 | LED 82W, 350mA, 12968Im, DIM, 3000K | 996.2016 | 809.92
|  | 86-7044-S-40 | KU 2280 | LED 82W, 350mA, 13552Im, DIM, 4000K | 996.2016 | 809.92
|  | 86-7044-W-30 | KU 2280 | LED 82W, 350mA, 12968Im, DIM, 3000K | 996.2016 | 809.92
|  | 86-7044-W-40 | KU 2280 | LED 82W, 350mA, 13552Im, DIM, 4000K | 996.2016 | 809.92
0
0
|  |  | Materiál: AL s povrchovou úpravou |  | 0
|  |  | Rozměr: d 2560 mm, v 153mm |  | 0
|  | 86-7048-A-30 | KU 2560 | LED 92W, 350mA, 14589Im, DIM, 3000K | 1075.4136 | 874.32
|  | 86-7048-A-40 | KU 2560 | LED 92W, 350mA, 15246Im, DIM, 4000K | 1075.4136 | 874.32
|  | 86-7048-B-30 | KU 2560 | LED 92W, 350mA, 14589Im, DIM, 3000K | 1075.4136 | 874.32
|  | 86-7048-B-40 | KU 2560 | LED 92W, 350mA, 15246Im, DIM, 4000K | 1075.4136 | 874.32
|  | 86-7048-S-30 | KU 2560 | LED 92W, 350mA, 14589Im, DIM, 3000K | 1075.4136 | 874.32
|  | 86-7048-S-40 | KU 2560 | LED 92W, 350mA, 15246Im, DIM, 4000K | 1075.4136 | 874.32
|  | 86-7048-W-30 | KU 2560 | LED 92W, 350mA, 14589Im, DIM, 3000K | 1075.4136 | 874.32
|  | 86-7048-W-40 | KU 2560 | LED 92W, 350mA, 15246Im, DIM, 4000K | 1075.4136 | 874.32
0
0
|  |  | Materiál: AL s povrchovou úpravou |  | 0
|  |  | Rozměr: d 2840 mm, v 153mm |  | 0
|  | 86-7052-A-30 | KU 2840 | LED 102W, 350mA, 16210Im, DIM, 3000K | 1146.7536 | 932.32
|  | 86-7052-A-40 | KU 2840 | LED 102W, 350mA, 16940Im, DIM, 4000K | 1146.7536 | 932.32
|  | 86-7052-B-30 | KU 2840 | LED 102W, 350mA, 16210Im, DIM, 3000K | 1146.7536 | 932.32
|  | 86-7052-B-40 | KU 2840 | LED 102W, 350mA, 16940Im, DIM, 4000K | 1146.7536 | 932.32
|  | 86-7052-S-30 | KU 2840 | LED 102W, 350mA, 16210Im, DIM, 3000K | 1146.7536 | 932.32
|  | 86-7052-S-40 | KU 2840 | LED 102W, 350mA, 16940Im, DIM, 4000K | 1146.7536 | 932.32
|  | 86-7052-W-30 | KU 2840 | LED 102W, 350mA, 16210Im, DIM, 3000K | 1146.7536 | 932.32
|  | 86-7052-W-40 | KU 2840 | LED 102W, 350mA, 16940Im, DIM, 4000K | 1146.7536 | 932.32
0
0
|  |  | Vestavěné bezrámečkové stropní LED svítidlo určené pro přímé osvětlení do SDK |  | 0
0
|  |  | Materiál: ekolit, satinované PMMA |  | 0
|  |  | Rozměr: ø 100 x 47mm |  | 0
|  |  | Montážní otvor: 200mm x 200mm, hloubka min. 50mm |  | 0
0
|  | 86-7110-30 | TOR 100 | LED 8W/230V, 1000lm, 3000K | 234.8316 | 190.92
|  | 86-7110-40 | TOR 100 | LED 8W/230V, 1110lm, 4000K | 234.8316 | 190.92
|  | 86-7111-30 | TOR 100 | LED 8W/230V, 1000lm, DIM, 3000K | 377.5116 | 306.92
|  | 86-7111-40 | TOR 100 | LED 8W/230V, 1110lm, DIM, 4000K | 377.5116 | 306.92
|  | 86-7112-30 | TOR 100 | LED 5W/12V, 534lm, 3000K | 216.3816 | 175.92
|  | 86-7112-40 | TOR 100 | LED 5W/12V, 548lm, 4000K | 216.3816 | 175.92
0
0
|  |  | Nutné příslušenství pro 12V: (spínané zdroje pro LED) |  | 0
0
|  | 86-TR.8,4W | pro 1ks | 12V DC, 8,4W | 23.2716 | 18.92
|  | 86-TR.18W | pro max. 3ks | 12V DC, 1,5A, 18W, rozměr: d 130 x š 25 x v 21 mm | 23.9604 | 19.48
|  | 86-TR.35W | pro max. 6ks | 12V DC, 2,5A, 35W, rozměr: d 148 x š 40 x v 30 mm | 34.5876 | 28.12
0
0
|  |  | Vestavěné bezrámečkové stropní LED svítidlo určené pro přímé osvětlení do SDK |  | 0
0
|  |  | Materiál: ekolit, satinované PMMA |  | 0
|  |  | Rozměr: ø 150 x 47mm |  | 0
|  |  | Montážní otvor: 250mm x 250mm, hloubka min. 50mm |  | 0
0
|  | 86-7113-30 | TOR 150 | LED 17W/230V, 1375lm, 3000K | 270.0096 | 219.52
|  | 86-7113-40 | TOR 150 | LED 17W/230V, 1490lm, 4000K | 270.0096 | 219.52
|  | 86-7114-30 | TOR 150 | LED 17W/230V, 1375lm, DIM, 3000K | 395.2236 | 321.32
|  | 86-7114-40 | TOR 150 | LED 17W/230V, 1490lm, DIM, 4000K | 395.2236 | 321.32
|  | 86-7115-30 | TOR 150 | LED 8W/12V, 901lm, 3000K | 220.5636 | 179.32
|  | 86-7115-40 | TOR 150 | LED 8W/12V, 991lm, 4000K | 220.5636 | 179.32
0
0
|  |  | Nutné příslušenství pro 12V: (spínané zdroje pro LED) |  | 0
0
|  | 86-TR.18W | pro 1-2ks | 12V DC, 1,5A, 18W, rozměr: d 130 x š 25 x v 21 mm | 23.9604 | 19.48
|  | 86-TR.35W | pro max. 4ks | 12V DC, 2,5A, 35W, rozměr: d 148 x š 40 x v 30 mm | 34.5876 | 28.12
|  | 86-TR.60W | pro max. 7ks | 12V DC, 5A, 60W, rozměr: d 163 x š 43 x v 32 mm | 39.9504 | 32.48
0
0
0
|  |  | Vestavěné bezrámečkové stropní LED svítidlo určené pro přímé osvětlení do SDK |  | 0
0
|  |  | Materiál: ekolit, satinované PMMA |  | 0
|  |  | Rozměr: ø 250 x 47mm |  | 0
|  |  | Montážní otvor: 350mm x 350mm, hloubka min. 50mm |  | 0
0
|  | 86-7116-30 | TOR 250 | LED 29W/230V, 2485lm, 3000K | 344.7936 | 280.32
|  | 86-7116-40 | TOR 250 | LED 29W/230V, 2695lm, 4000K | 344.7936 | 280.32
|  | 86-7117-30 | TOR 250 | LED 29W/230V, 2485lm, DIM, 3000K | 470.0076 | 382.12
|  | 86-7117-40 | TOR 250 | LED 29W/230V, 2695lm, DIM, 4000K | 470.0076 | 382.12
|  | 86-7118-30 | TOR 250 | LED 13W/12V, 1525lm, 3000K | 295.3476 | 240.12
|  | 86-7118-40 | TOR 250 | LED 13W/12V, 1677lm, 4000K | 295.3476 | 240.12
0
0
|  |  | Nutné příslušenství pro 12V: (spínané zdroje pro LED) |  | 0
0
|  | 86-TR.18W | pro 1ks | 12V DC, 1,5A, 18W, rozměr: d 130 x š 25 x v 21 mm | 23.9604 | 19.48
|  | 86-TR.35W | pro max. 2ks | 12V DC, 2,5A, 35W, rozměr: d 148 x š 40 x v 30 mm | 34.5876 | 28.12
|  | 86-TR.60W | pro max. 4ks | 12V DC, 5A, 60W, rozměr: d 163 x š 43 x v 32 mm | 39.9504 | 32.48
0
0
0
|  |  | Volitelné příslušenství: stmívače k spínaným zdrojům pro LED |  | 0
0
|  | 86-7901 | Stmívač - DALI |  | 53.7756 | 43.72
|  | 86-7902 | Stmívač - switchDIM |  | 79.704 | 64.8
0
0
0
|  |  | Vestavěné bezrámečkové stropní LED svítidlo určené pro přímé osvětlení do SDK |  | 0
0
|  |  | Materiál: ekolit, satinované PMMA |  | 0
|  |  | Rozměr: 150 x 150 x 47 mm |  | 0
|  |  | Montážní otvor: 250 x 250mm, hloubka min. 50mm |  | 0
0
|  | 86-7119-30 | TOQ 150 | LED 23W/230V, 1598lm, 3000K | 259.9236 | 211.32
|  | 86-7119-40 | TOQ 150 | LED 23W/230V, 1733lm, 4000K | 259.9236 | 211.32
|  | 86-7120-30 | TOQ 150 | LED 23W/230V, 1598lm, DIM, 3000K | 385.1376 | 313.12
|  | 86-7120-40 | TOQ 150 | LED 23W/230V, 1733lm, DIM, 4000K | 385.1376 | 313.12
|  | 86-7121-30 | TOQ 150 | LED 10W/12V, 1109lm, 3000K | 210.4776 | 171.12
|  | 86-7121-40 | TOQ 150 | LED 10W/12V, 1220lm, 4000K | 210.4776 | 171.12
0
|  |  | Nutné příslušenství pro 12V: (spínané zdroje pro LED) |  | 0
0
|  | 86-TR.18W | pro 1ks | 12V DC, 1,5A, 18W, rozměr: d 130 x š 25 x v 21 mm | 23.9604 | 19.48
|  | 86-TR.35W | pro max. 3ks | 12V DC, 2,5A, 35W, rozměr: d 148 x š 40 x v 30 mm | 34.5876 | 28.12
|  | 86-TR.60W | pro max. 5ks | 12V DC, 5A, 60W, rozměr: d 163 x š 43 x v 32 mm | 39.9504 | 32.48
0
0
0
0
|  |  | Vestavěné bezrámečkové stropní LED svítidlo určené pro přímé osvětlení do SDK |  | 0
0
|  |  | Materiál: ekolit, satinované PMMA |  | 0
|  |  | Rozměr: 240 x 240 x 47 mm |  | 0
|  |  | Montážní otvor: 340 x 340mm, hloubka min. 50mm |  | 0
0
|  | 86-7122-30 | TOQ 240 | LED 35W/230V, 2485lm, 3000K | 339.6276 | 276.12
|  | 86-7122-40 | TOQ 240 | LED 35W/230V, 2695lm, 4000K | 339.6276 | 276.12
|  | 86-7123-30 | TOQ 240 | LED 35/W230V, 2485lm, DIM, 3000K | 455.2476 | 370.12
|  | 86-7123-40 | TOQ 240 | LED 35W/230V, 2695lm, DIM, 4000K | 455.2476 | 370.12
|  | 86-7124-30 | TOQ 240 | LED 17W/12V, 1940lm, 3000K | 280.5876 | 228.12
|  | 86-7124-40 | TOQ 240 | LED 17W/12V, 2134lm, 4000K | 280.5876 | 228.12
0
0
|  |  | Nutné příslušenství pro 12V: (spínané zdroje pro LED) |  | 0
0
|  | 86-TR.18W | pro 1ks | 12V DC, 1,5A, 18W, rozměr: d 130 x š 25 x v 21 mm | 23.9604 | 19.48
|  | 86-TR.35W | pro max. 2ks | 12V DC, 2,5A, 35W, rozměr: d 148 x š 40 x v 30 mm | 34.5876 | 28.12
|  | 86-TR.60W | pro max. 3ks | 12V DC, 5A, 60W, rozměr: d 163 x š 43 x v 32 mm | 39.9504 | 32.48
0
0
|  |  | Vestavěné bezrámečkové stropní LED svítidlo určené pro přímé osvětlení do SDK |  | 0
0
|  |  | Materiál: ekolit, satinované PMMA |  | 0
|  |  | Rozměr: 320 x 320 x 47mm |  | 0
|  |  | Montážní otvor: 420 x 420mm, hloubka min. 50mm |  | 0
0
|  | 86-7125-30 | TOQ 320 | LED 46W/230V, 3994lm, 3000K | 419.8236 | 341.32
|  | 86-7125-40 | TOQ 320 | LED 46W/230V, 4333lm, 4000K | 419.8236 | 341.32
|  | 86-7126-30 | TOQ 320 | LED 46W/230V, 3994lm, DIM, 3000K | 515.7636 | 419.32
|  | 86-7126-40 | TOQ 320 | LED 46W/230V, 4333lm, DIM, 4000K | 515.7636 | 419.32
|  | 86-7127-30 | TOQ 320 | LED 21W/12V, 2348lm, 3000K | 341.1036 | 277.32
|  | 86-7127-40 | TOQ 320 | LED 21W/12V, 2744lm, 4000K | 341.1036 | 277.32
0
|  |  | Nutné příslušenství pro 12V: (spínané zdroje pro LED) |  | 0
0
|  | 86-TR.35W | pro 1ks | 12V DC, 2,5A, 35W, rozměr: d 148 x š 40 x v 30 mm | 34.5876 | 28.12
|  | 86-TR.60W | pro 2ks | 12V DC, 5A, 60W, rozměr: d 163 x š 43 x v 32 mm | 39.9504 | 32.48
0
0
|  |  | Volitelné příslušenství: stmívače k spínaným zdrojům pro LED |  | 0
0
|  | 86-7901 | Stmívač - DALI |  | 53.7756 | 43.72
|  | 86-7902 | Stmívač - switchDIM |  | 79.704 | 64.8
0
0
|  |  | Vestavěné stropní svítidlo určené pro přímé osvětlení |  | 0
0
|  |  | Materiál: ekolit |  | 0
|  |  | Rozměr: 95 x 95 x 10mm |  | 0
|  |  | Montážní otvor: ø 60mm |  | 0
0
|  | 86-7130 | S 20 | LED GU10/230V | 19.5816 | 15.92
|  | 86-7131 | S 20 | LED MR16/12V | 19.5816 | 15.92
0
|  |  | Vestavěné stropní svítidlo určené pro přímé osvětlení |  | 0
0
|  |  | Materiál: ekolit |  | 0
|  |  | Rozměr: ø 100 x 10mm |  | 0
|  |  | Montážní otvor: ø 60mm |  | 0
0
|  | 86-7132 | S 21 | LED GU10/230V | 19.5816 | 15.92
|  | 86-7133 | S 21 | LED MR16/12V | 19.5816 | 15.92
0
|  |  | Vestavěné stropní svítidlo určené pro přímé osvětlení |  | 0
0
|  |  | Materiál: ekolit |  | 0
|  |  | Rozměr: ø 110 x 10mm |  | 0
|  |  | Montážní otvor: ø 60mm |  | 0
0
|  | 86-7134 | S 22 | LED GU10/230V | 22.632 | 18.4
|  | 86-7135 | S 22 | LED MR16/12V | 22.632 | 18.4
0
|  |  | Nutné příslušenství pro 12V: (spínané zdroje pro LED) |  | 0
0
|  | 86-TR.8,4W |  | 12V DC, 8,4W | 23.2716 | 18.92
|  | 86-TR.18W |  | 12V DC, 1,5A, 18W, rozměr: d 130 x š 25 x v 21 mm | 23.9604 | 19.48
|  | 86-TR.35W |  | 12V DC, 2,5A, 35W, rozměr: d 148 x š 40 x v 30 mm | 34.5876 | 28.12
0
|  |  | Vestavěné bezrámečkové stropní svítidlo určené pro přímé osvětlení do SDK |  | 0
0
|  |  | Materiál: ekolit |  | 0
|  |  | Rozměr: ø 140mm x h včetně zdroje 65mm |  | 0
|  |  | Montážní otvor: 240x240mm, hloubka se spínaným zdrojem umístěným mimo svítidlo - min. 85mm |  | 0
|  |  | Montážní otvor: 240x240mm, hloubka se spínaným zdrojem pro 1 svítidlo umístěným u svítidla - min. 95mm |  | 0
|  |  | Z důvodu rozměru doporučujeme zdroj AR111 PHILIPS |  | 0
|  | 86-7140-B | TAR 1 | max. 15W LED AR111/12V | 136.1856 | 110.72
|  | 86-7140-W | TAR 1 | max. 15W LED AR111/12V | 136.1856 | 110.72
0
|  |  | Vestavěné bezrámečkové stropní svítidlo určené pro přímé osvětlení do SDK |  | 0
0
|  |  | Materiál: ekolit |  | 0
|  |  | Rozměr: ø 140mm x h včetně zdroje 95mm |  | 0
|  |  | Montážní otvor: 240x240mm, hloubka se spínaným zdrojem umístěným mimo svítidlo - min. 115mm |  | 0
|  |  | Montážní otvor: 240x240mm, hloubka se spínaným zdrojem pro 1 svítidlo umístěným u svítidla - min. 125mm |  | 0
|  |  | Z důvodu rozměru doporučujeme zdroj AR111 PHILIPS |  | 0
|  | 86-7141-B | TAR 2 | max. 15W LED AR111/12V | 136.1856 | 110.72
|  | 86-7141-W | TAR 2 | max. 15W LED AR111/12V | 136.1856 | 110.72
0
|  |  | Vestavěné stropní svítidlo určené pro přímé osvětlení do SDK |  | 0
0
|  |  | Materiál: ekolit |  | 0
|  |  | Rozměr: ø 140mm x v 52mm x h včetně zdroje 40mm |  | 0
|  |  | Montážní otvor: 240x240mm, hloubka min. 50mm |  | 0
|  |  | Z důvodu rozměru doporučujeme zdroj AR111 PHILIPS |  | 0
|  | 86-7142-B | TAR 3 | max. 15W LED AR111/12V | 144.5496 | 117.52
|  | 86-7142-W | TAR 3 | max. 15W LED AR111/12V | 144.5496 | 117.52
0
0
0
|  |  | Vestavěné stropní svítidlo určené pro přímé osvětlení do SDK |  | 0
0
|  |  | Materiál: ekolit |  | 0
|  |  | Rozměr: ø 140mm x v 52mm x h včetně zdroje 40mm |  | 0
|  |  | Montážní otvor: 240x240mm, hloubka min. 50mm |  | 0
|  |  | Z důvodu rozměru doporučujeme zdroj AR111 PHILIPS |  | 0
|  | 86-7143-B | TAR 4 | max. 15W LED AR111/12V | 144.5496 | 117.52
|  | 86-7143-W | TAR 4 | max. 15W LED AR111/12V | 144.5496 | 117.52
0
0
|  |  | Nutné příslušenství pro 12V: (spínané zdroje pro LED) |  | 0
0
0
|  | 86-TR.18W | pro 1ks | 12V DC, 1,5A, 18W, rozměr: d 130 x š 25 x v 21 mm | 23.9604 | 19.48
|  | 86-TR.35W | pro 2ks | 12V DC, 2,5A, 35W, rozměr: d 148 x š 40 x v 30 mm | 34.5876 | 28.12
|  | 86-TR.60W | pro max. 3ks | 12V DC, 5A, 60W, rozměr: d 163 x š 43 x v 32 mm | 39.9504 | 32.48
0
0
0
|  |  | Volitelné příslušenství: stmívače k spínaným zdrojům pro LED |  | 0
0
|  | 86-7901 | Stmívač - DALI |  | 53.7756 | 43.72
|  | 86-7902 | Stmívač - switchDIM |  | 79.704 | 64.8
0
0
|  |  | Vestavěné bezrámečkové stropní svítidlo určené pro přímé osvětlení do SDK |  | 0
0
|  |  | Materiál: ekolit |  | 0
|  |  | Rozměr: d 140 x š 140mm x h včetně zdroje 90mm |  | 0
|  |  | Montážní otvor: 240x240mm, hloubka se spínaným zdrojem umístěným mimo svítidlo - min. 85mm |  | 0
|  |  | Montážní otvor: 240x240mm, hloubka se spínaným zdrojem pro 1 svítidlo umístěným u svítidla - min. 95mm |  | 0
|  |  | Z důvodu rozměru doporučujeme zdroj AR111 PHILIPS |  | 0
|  | 86-7145-B | TAQ 1 | max. 15W LED AR111/12V | 135.9396 | 110.52
|  | 86-7145-W | TAQ 1 | max. 15W LED AR111/12V | 135.9396 | 110.52
0
0
0
|  |  | Vestavěné bezrámečkové stropní svítidlo určené pro přímé osvětlení do SDK |  | 0
0
|  |  | Materiál: ekolit |  | 0
|  |  | Rozměr: d 140 x š 140mm x h včetně zdroje 95mm |  | 0
|  |  | Montážní otvor: 240x240mm, hloubka se spínaným zdrojem umístěným mimo svítidlo - min. 115mm |  | 0
|  |  | Montážní otvor: 240x240mm, hloubka se spínaným zdrojem pro 1 svítidlo umístěným u svítidla - min. 95mm |  | 0
|  |  | Z důvodu rozměru doporučujeme zdroj AR111 PHILIPS |  | 0
|  | 86-7146-B | TAQ 2 | max. 15W LED AR111/12V | 135.9396 | 110.52
|  | 86-7146-W | TAQ 2 | max. 15W LED AR111/12V | 135.9396 | 110.52
0
0
0
|  |  | Vestavěné stropní svítidlo určené pro přímé osvětlení |  | 0
0
|  |  | Materiál: ekolit |  | 0
|  |  | Rozměr: 140 x 140mm x v 52mm x h včetně zdroje 40mm |  | 0
|  |  | Montážní otvor: 240x240mm, hloubka min. 50mm |  | 0
|  |  | Z důvodu rozměru doporučujeme zdroj AR111 PHILIPS |  | 0
|  | 86-7147-B | TAQ 3 | max. 15W LED AR111/12V | 144.3036 | 117.32
|  | 86-7147-W | TAQ 3 | max. 15W LED AR111/12V | 144.3036 | 117.32
0
0
0
|  |  | Vestavěné stropní svítidlo určené pro přímé osvětlení |  | 0
0
|  |  | Materiál: ekolit |  | 0
|  |  | Rozměr: d 150 x š 150mm x v 70mm x h včetně zdroje 110mm |  | 0
|  |  | Montážní otvor: 240x240mm, hloubka min. 50mm |  | 0
|  |  | Z důvodu rozměru doporučujeme zdroj AR111 PHILIPS |  | 0
|  | 86-7148-B | TAQ 4 | max. 15W LED AR111/12V | 144.3036 | 117.32
|  | 86-7148-W | TAQ 4 | max. 15W LED AR111/12V | 144.3036 | 117.32
0
|  |  | Nutné příslušenství pro 12V: (spínané zdroje pro LED) |  | 0
0
|  | 86-TR.18W | pro 1ks | 12V DC, 1,5A, 18W, rozměr: d 130 x š 25 x v 21 mm | 23.9604 | 19.48
|  | 86-TR.35W | pro 2ks | 12V DC, 2,5A, 35W, rozměr: d 148 x š 40 x v 30 mm | 34.5876 | 28.12
|  | 86-TR.60W | pro max. 3ks | 12V DC, 5A, 60W, rozměr: d 163 x š 43 x v 32 mm | 39.9504 | 32.48
0
0
|  |  | Volitelné příslušenství: stmívače k spínaným zdrojům pro LED |  | 0
0
|  | 86-7901 | Stmívač - DALI |  | 53.7756 | 43.72
|  | 86-7902 | Stmívač - switchDIM |  | 79.704 | 64.8
0
0
|  |  | Stropní svítidlo přisazené |  | 0
0
|  |  | Materiál: ekolit |  | 0
|  |  | Rozměr: ø 340mm, v 175mm |  | 0
0
|  | 86-7150 | JP 340 | 2 x LED/230V, P45, E27 | 334.56 | 272
0
0
0
0
|  |  | Stropní svítidko přisazené |  | 0
0
|  |  | Materiál: ekolit |  | 0
|  |  | Rozměr: ø 260mm, v 250mm |  | 0
0
|  | 86-7152-B | MP 260 | LED/230V, P60,E27 | 210.822 | 171.4
|  | 86-7152-W | MP 260 | LED/230V, P60, E27 | 210.822 | 171.4
0
0
0
|  |  | Stropní svítidlo zavěšené |  | 0
0
|  |  | Materiál: ekolit |  | 0
|  |  | Rozměr: ø 260mm x v 130mm, délka závěsu max. 1200mm |  | 0
0
|  | 86-7153-B | MZ 260 | LED/230V, P60, E27 | 144.402 | 117.4
|  | 86-7153-W | MZ 260 | LED/230V, P60, E27 | 144.402 | 117.4
.

## MOŽNOSTI POVRCHOVÝCH ÚPRAV
MOŽNOSTI POVRCHOVÝCH ÚPRAV ŘAD SVÍTIDEL ECO-DESIGN
typ | Mramor | Štuk, Kartáčovaná sádra, Beton | typ | Mramor | Štuk, Kartáčovaná sádra, Beton | typ | Mramor | Štuk, Kartáčovaná sádra, Beton | typ | Mramor | Štuk, Kartáčovaná sádra, Beton
A100 | Ano | Ano | K158 | Ne | Ano | Gaby 30 | Ne | Ano | Slim 40A/ Slim 40S | Ne | Ano
A101 | Ano | Ano | K147 | Ne | Ano | Gaby 45 | Ne | Ano | WAY R | Ne | Ne
A102 | Ano | Ano | I157 | Ano | Ne | Gaby 60 | Ne | Ano | WAY S | Ne | Ne
AD101 | Ne | Ano | I114 | Ano | Ne | Gaby 10A | Ne | Ano | PATH | Ne | Ne
B104 | Ano | Ano | O120 | Ne | Ne | Gaby 10B | Ne | Ano | ROUTE | Ne | Ne
B105 | Ano | Ano | O150 | Ne | Ne | Gaby 10C | Ne | Ano | Leader S | Ne | Ne
C106 | Ne | Ano | GRIP 1 | Ne | Ano | Gaby 15 | Ne | Ano | Leader R | Ne | Ne
C107 | Ne | Ano | GRIP 2 | Ne | Ano | Kuby 12A | Ne | Ano | Leader S IN | Ne | Ne
CD106 | Ne | Ano | GRIP 3 | Ne | Ano | Kuby 12B | Ne | Ano | Leader R IN | Ne | Ne
CD107 | Ne | Ano | STAIRS | Ne | Ne | Kuby 15A | Ne | Ano | AR308 | Ne | Ne
D109 | Ne | Ano | Filler 1 | Ne | Ano | Kuby 15B | Ne | Ano | CR108 | Ne | Ne
DS109 | Ne | Ano | Filler 2 | Ne | Ano | Kuby 30 | Ne | Ano | CRT108 | Ne | Ne
D156 | Ne | Ano | AKG173 | Ne | Ne | Kuby 45 | Ne | Ano | DR508 | Ne | Ne
D159 | Ne | Ano | U128 | Ne | Ne | Kuby 60 | Ne | Ano | DRD508 | Ne | Ne
Bolt | Ne | Ano | Oboe D | Ne | Ano | SQ122 | Ne | Ano | QR608 | Ne | Ne
E125 | Ne | Ne | Oboe U | Ne | Ano | Chic 80A | Ne | Ano | JR333 | Ne | Ne
E110 | Ne | Ne | Oboe V | Ne | Ano | Chic 80 S | Ne | Ano | Eta | Ne | Ne
H151 | Ano | Ano | Flute D1 | Ano | Ano | Chic 120A | Ne | Ano | PikoLED | Ne | Ne
Bowl | Ano | Ano | Flute D2 | Ano | Ano | Chic 120S | Ne | Ano | Alfa | Ne | Ne
H151 | Ano | Ano | Flute D3 | Ne | Ano | Chic 150A | Ne | Ano | LEDlinie 40 | Ne | Ne
H113 | Ano | Ano | Flute U1 | Ano | Ano | Chic 150S | Ne | Ano
HS113 | Ne | Ano | Flute U2 | Ano | Ano | Chic 200 | Ne | Ano
H168 | Ano | Ano | Flute U3 | Ne | Ano | STZ123 | Ne | Ano
Collar | Ano | Ano | Flute V1 | Ano | Ano | STZ126 | Ne | Ano
H152 | Ano | Ano | Flute V2 | Ano | Ano | STZ127 | Ne | Ano
HE142 | Ano | Ano | Flute V3 | Ne | Ano | Gaby 30Z | Ne | Ano
N143 | Ne | Ano | ST123 | Ne | Ano | Gaby 45Z | Ne | Ano
NS143 | Ne | Ano | ST126 | Ne | Ano | Gaby 60Z | Ne | Ano
QND142 | Ne | Ano | ST127 | Ne | Ano | Kuby 30Z | Ne | Ano
QND155 | Ne | Ano | SA 148 | Ne | Ano | Kuby 45Z | Ne | Ano
M145 | Ne | Ne | SA149 | Ne | Ano | Kuby 60Z | Ne | Ano
Q142 | Ne | Ano | SY135 | Ne | Ano | Disc | Ne | Ne
Q155 | Ne | Ano | SY136 | Ne | Ano | FRAME O | Ne | Ano
RA102 | Ne | Ano | SY137 | Ne | Ano | FRAME S | Ne | Ano
RT133 | Ne | Ano | SP74 | Ne | Ano | Tall | Ne | Ne
V129 | Ano | Ano | Marina | Ne | Ne | Simi | Ne | Ne
V153 | Ano | Ano | Bubble - komplet | Ne | Ne | Jony | Ne | Ano

## KÓDOVÁNÍ POVRCHOVÝCH ÚPRAV
SYSTÉM KÓDOVÁNÍ POVRCHOVÝCH ÚPRAV ECO-DESIGN
Vzor kódu | Popis
86-XXXX-MHXXX | Platí pro mramorovaná svítidla s hladkou leštěnou úpravou, poslední 3 znaky platí pro barevnou úpravu dle vzorníku
86-XXXX-MSXXX | Platí pro mramorovaná svítidla se strukturovanou matnou úpravou, poslední 3 znaky platí pro barevnou úpravu dle vzorníku
86-XXXX-SJXXX | Platí pro štukovaná svítidla s jemnou strukturou, poslední 3 znaky platí pro barevnou úpravu dle vzorníku
86-XXXX-SHXXX | Platí pro štukovaná svítidla s hrubou strukturou, poslední 3 znaky platí pro barevnou úpravu dle vzorníku
86-XXXX-GKXXX | Platí pro svítidla se sádrovou kartáčovanou strukturou, poslední 3 znaky platí pro barevnou úpravu dle vzorníku
86-XXXX-BHXXX | Platí pro svítidla s imitací betonu, poslední 3 znaky platí pro barevnou úpravu dle vzorníku
Barevné varianty pro povrchové úpravy: SJ, SH, GK
Kód sufixu | Barevná úprava
xx001 | olovo(šedá) + černá patina
xx002 | okr + černá patina
xx003 | modrá + černá patina
xx004 | červená + černá patina
xx005 | zelená + černá patina
xx006 | fialová + černá patina
xx007 | slonová kost + černá patina
xx008 | antracit + bílá patina
Barevné varianty pro povrchové úpravy: MH, MS
Kód sufixu | Barevná úprava
xx001 | viz fotografie na listu MRAMORY VZORKY
xx002 | viz fotografie na listu MRAMORY VZORKY
xx003 | viz fotografie na listu MRAMORY VZORKY
xx004 | viz fotografie na listu MRAMORY VZORKY
xx005 | viz fotografie na listu MRAMORY VZORKY
xx006 | viz fotografie na listu MRAMORY VZORKY
xx007 | viz fotografie na listu MRAMORY VZORKY
xx008 | viz fotografie na listu MRAMORY VZORKY
xx009 | viz fotografie na listu MRAMORY VZORKY
Barevné varianty pro povrchové úpravy: BH
Kód sufixu | Barevná úprava
xx001 | hrubý betron - viz fotografie na listu BETON
xx002 | broušený beton - viz fotografie na listu BETON

## MRAMORY VZORKY
M